## RAPPORT ENTRETIEN
Dénomination | Type | Unité / détails
TYPE INTERVENTION | RAPPORT D'ENTRETIEN
DATE ENTRETIEN | DATE
TECHNICIEN | LISTE
DATE INTERVENTION | DATE
STATION ACCESSIBLE | BOOL
PRESENCE PROPRIETAIRE OU REPRESENTANT | BOOL
HEURE ARRIVEE | DATETIME
HEURE DEPART | DATETIME
NUMERO SERIE | TEXTE (7)
PHOTO COFFRET | PHOTO
DATE INSTALLATION | DATE
NOM PROPRIETAIRE | TEXTE
CODE POSTAL | TEXTE
PRESENCE VENT. SECONDAIRE | BOOL
LOCALISATION VENT. SECONDAIRE | TEXTE
PHOTO VENT. SECONDAIRE | PHOTO
COUVERCLES EN BON ETAT ARRIVEE | BOOL
PHOTO COUVERCLES | PHOTO
COUVERCLES ENDOMMAGE | TEXTE
PHOTO COUVERCLES ENDOMMAGE | PHOTO
DISTANCE COFFRET REACTEUR | NOMBRE | mètre
HAUTEUR REHAUSSE DECANT. PRIMAIRE | NOMBRE | cm
HAUTEUR REHAUSSE BIOREACTEUR | NOMBRE | cm
NETTOYAGE PREFILTRE | BOOL
PHOTO PREFILTRE PROPRE | PHOTO
MESURE BOUES DECANT. PRIMAIRE | NOMBRE | cm
MESURE CROUTES DECANT. PRIMAIRE | NOMBRE | cm
DEMANDE DE VIDANGE PROCH. ENTRETIEN | BOOL
VERIFICATION BULLAGE | LISTE | [Fin et homogène; Faible; Grossier; Inexistant]
PHOTO BULLAGE | PHOTO
TRANSFERT DE BOUES NECESSAIRE | BOOL
VERIFICATION FONCTIONN. RECIRCULATION | BOOL
VERIFICATION FONCTIONN. BIOALARM | BOOL
NETTOYAGE FILTRE COMPR. | BOOL
MESURE PRESSION MAX | NOMBRE | psi
MESURE PRESSION COUV. OUVERT | NOMBRE | psi
MESURE PRESSION COUV. FERME | NOMBRE | psi
DECOLMATAGE NECCESSAIRE | BOOL
PRESSION APRES DECOLMATAGE COUV. OUVERT | NOMBRE | psi
PRESENCE CONDENSATION LIGNE AIR | BOOL
TEST A LA FUMEE : REALISATION | BOOL
TEST A LA FUMEE : RESULTAT | NOMBRE | secondes
FERMETURE COUVERCLES | PHOTO
COMMENTAIRES | TEXTE

## RAPPORT MAINTENANCE
Dénomination | Type | Unité / détails
TYPE INTERVENTION | RAPPORT MAINTENANCE
MOTIF INTERVENTION | LISTE | [Alarme EAU, Alarme AIR, DIAGNOSTIC, DISJONCTION, AUTRES]
DATE ENTRETIEN | DATE
TECHNICIEN | LISTE
DATE INTERVENTION | DATE
STATION ACCESSIBLE | BOOL
PRESENCE PROPRIETAIRE OU REPRESENTANT | BOOL
HEURE ARRIVEE | DATETIME
HEURE DEPART | DATETIME
NUMERO SERIE | TEXTE (7)
PHOTO COFFRET | PHOTO
DATE INSTALLATION | DATE
NOM PROPRIETAIRE | TEXTE
CODE POSTAL | TEXTE
PRESENCE VENT. SECONDAIRE | BOOL
LOCALISATION VENT. SECONDAIRE | TEXTE
PHOTO VENT. SECONDAIRE | PHOTO
COUVERCLES EN BON ETAT ARRIVEE | BOOL
PHOTO COUVERCLES | PHOTO
COUVERCLES ENDOMMAGE | TEXTE
PHOTO COUVERCLES ENDOMMAGE | PHOTO
HAUTEUR REHAUSSE DECANT. PRIMAIRE | NOMBRE | cm
HAUTEUR REHAUSSE BIOREACTEUR | NOMBRE | cm
ODEUR AUTOUR MICROSTATION | BOOL
PRESENCE ANORMAL EAU TERRAIN | BOOL
PHOTO EAU ANORMAL TERRAIN | PHOTO
FONCTIONNEMENT RECIRCULATION APR. INTER. | BOOL
FONCTIONNEMENT COMPRESSEUR APR. INTER. | BOOL
PROBLEME INI. RESOL. APR. INTER. | BOOL
FERMETURE COUVERCLES | PHOTO
COMMENTAIRES | TEXTE

## RAPPORT VPI
Dénomination | Type | Unité / détails
TYPE INTERVENTION | RAPPORT VPI
DATE ENTRETIEN | DATE
TECHNICIEN | LISTE
DATE INTERVENTION | DATE
PRESENCE PROPRIETAIRE OU REPRESENTANT | BOOL
HEURE ARRIVEE | DATETIME
HEURE DEPART | DATETIME
NUMERO SERIE | TEXTE (7)
PHOTO COFFRET | PHOTO
DATE INSTALLATION | DATE
NOM PROPRIETAIRE | TEXTE
CODE POSTAL | TEXTE
PRESENCE VENT. SECONDAIRE | BOOL
LOCALISATION VENT. SECONDAIRE | TEXTE
PHOTO VENT. SECONDAIRE | PHOTO
COUVERCLES EN BON ETAT ARRIVEE | BOOL
HAUTEUR REHAUSSE DECANT. PRIMAIRE | NOMBRE | cm
HAUTEUR REHAUSSE BIOREACTEUR | NOMBRE | cm
PHOTO OUVRAGE | PHOTO
POSITIONNEMENT DECANT. AMONT REACT. | BOOL
CUVE EN EAU A L'ARRIVEE TECH | BOOL
PHOTO CUVE EN EAU | PHOTO
PRESENCE PREFILTRE | BOOL
PHOTO PREFILTRE | PHOTO
REPARTITION HOMOGENE DU MEDIA | BOOL
PHOTO DU BIOREACTEUR | PHOTO
MISE EN SERVICE COFFRET | BOOL
FONCTIONNEMENT COMPRESSEUR | BOOL
SI NON FONCT. COMP. CAUSES ? | TEXTE
TEST ALARME | BOOL
SI NON FONCT. BIOALARM. CAUSES ? | TEXTE
VERIF. FONCTION. RECIRCULATION | BOOL
SI NON FONCT. RECIRC. CAUSES ? | TEXTE
VERIF. BULLAGE | BOOL
PHOTO BULLAGE | PHOTO
TEST A LA FUMEE REALISE | BOOL
DUREE SORTIE FUMEE | NOMBRE | secondes
EXPLICATION FONCT. STATION | BOOL
EXPLICATION NETT. PREFILTRE | BOOL
EXPLICATION CONDUITE EN CAS D'ALARME | BOOL
PRESENTATION CONTRAT MAINTENANCE | BOOL
REMISE DOC. VPI | BOOL
FERMETURE COUVERCLES | PHOTO
STATION FONCTIONNELLE A L'ISSUE DE LA VPI | BOOL
STATION ELLIGIBLE CONTRAT TRANQ. | BOOL
STATION ACCESSIBLE PROCH. ENTRETIEN ? | BOOL
COMMENTAIRES | TEXTE